## Ausfüllhinweise
Muster 6 C
| Version 3 vom 29.03.2021 |  | Variantenvergleich Ausfüllhinweise
Erläuterungen zur Arbeitsmappe Variantenvergleich
Bitte nehmen Sie Eingaben nur im Blatt "Eingabe" vor.
Eingaben sind i.d.R. nur in hellblau hinterlegten Feldern möglich und erforderlich.
Die Eingaben und die berechneten Werte werden in das Blatt "Variantenvergleich" übertragen. Die Berechnungen selbst werden z.T. auf separaten Berechnungsblättern durchgeführt. Als Dokumentation sind nur die Ausdrucke der Arbeitsblätter "Eingabe" und "Variantenvergleich" erforderlich.
Zweck des Variantenvergleichs
1. Nachweis zur Einhaltung der Mehrkostengrenze von 10%
Der Variantenvergleich dient zunächst dem Nachweis welche Mehrkosten durch die energetisch verbesserte Variante gegenüber einer Ausführung nach jeweils gültigen gesetzlichen Mindestanforderungen gemäß GEG verursacht werden.
2. Wirtschaftlichkeitsvergleich und Vergleich der CO2e-Emissionen der Varianten
Mit dem Variantenvergleich werden Daten berechnet die im Bedarfsfall für einen groben Wirtschaftlichkeitsvergleich der Varianten und für den Vergleich der Treibhausgasemissionen (CO2e) herangezogen werden können.
Das Tabellenblatt "Eingabe" ist in vier Hauptblöcke gegliedert:
Projektdaten Der Block dient zur Eingabe der Projektdaten.
E01 | Baumaßnahmenbezeichnung
E02 | Baumaßnahmennummer, d.h. hbm-SAP Projektnummer nach dem Schema A.04nn.yynnnn (y=Jahr, n=Zahlenwert)
E03 | Nutzung: Es ist anzugeben, ob es sich um Büro- und Verwaltungsgebäude oder eine sonstige Nutzung im Sinne des Kabinettsbeschlusses handelt und ob ein Neubau oder eine energetische Sanierung vorliegt. (z.B. Neubau Büro- und Verwaltungsgebäude oder Sanierung Büro- und Verwaltungsgebäude etc.)
Aufsteller- / in (Eingabedaten) Der Block enthält die Kontakt-Daten der Person, die Rückfragen zu Eingabedaten beantworten kann. Das Feld Bearbeitungsstand ist mit dem Bearbeitungsdatum auszufüllen.
Gemeinsame Randbedingungen Der Block enthält die gemeinsamen Ansätze für die Wirtschaftlichkeitsberechnungen des Variantenvergleichs.
E09 | Die Angaben für die gemeinsamen Randbedingungen müssen nicht projektspezifisch angepasst werden, sondern sollen im Regelfall unverändert übernommen werden. Der Variantenvergleich dient der Gegenüberstellung verschiedener Varianten nach gleichen Berechnungsansätzen.
E10
E11
E12
E13 | Flächendaten Die Nettogrundfläche gemäß GEG kann z.B. aus der Energiebedarfsberechnung übernommen werden; sie wird für flächenbezogene Auswertungen verwendet. Anforderungswert nach GEG zulässiger Primärenergiebedarf nach GEG-Berechnung (Anforderung Neubau) wird für die Berechnung der Unterschreitung des Primärenergiebedarfs der jeweiligen Variante benötigt (0.3 Unterschreitung PE)
Variantenspezifische Randbedingungen: Der Block enthält für jede Variante die spezifischen Ansätze. Die Herleitung dieser Ansätze ist für die Varianten im Erläuterungsbericht separat darzustellen. Werden mehr als drei Varianten untersucht, sind mehrere Arbeitsmappen (Dateien) Variantenvergleich zu verwenden. In diesem Fall kann die Nummer der Varianten im Eingabeblatt (E14) angepasst werden. Sofern mehrere Arbeitsmappen verwendet werden, ist darauf zu achten, dass ein durchgängiger Vergleich der Varianten möglich íst. Das kann z.B. erreicht werden, indem jeweils die Vergleichsvariante als Basis für alle Arbeitsmappen verwendet wird.
E14 | Variante (Nr.): hier ist die laufende Nummer der Variante einzutragen. Sofern mehrere Blätter für den Variantenvergleich (Dateien) angelegt werden, können weitere Alternativ-Varianten aufsteigend nummeriert werden.
E15 | Variantenbezeichnung, Hinweise zur Wahl der Varianten
bei Neubauten i.d.R.:
| Spalte 1 | Es ist die Variante einzutragen, die die Anforderungen gemäß GEG an den Primärenergiebedarf für Neubauten gerade einhält (Eintrag: Vergleichsvariante).
| Spalte 2 | Im ersten Blatt ist die Variante einzutragen, die zur Ausführung kommen soll (Eintrag: Planungsvariante). Werden mehrere Blätter zur Darstellung von Alternativ-Varianten vewendet, können hier weitere Alternativ-Varianten eingetragen werden. Zur Ermittlung der erforderlichen Angaben bietet es sich an, die Planungsvariante die anhand voran gegangener Untersuchungen von alternativen Lösungsmöglichkeiten für die Ausführung ausgewählt wurde, planerisch bis zum erforderlichen Detaillierungsgrad duchzuarbeiten und die Daten für die Vergleichsvariante durch entsprechende Abschläge bei den Qualitäten von Gebäudehülle und Anlagentechnik kostenmäßig zu erfassen. Die Energiedaten der Vergleichsvariante ergeben sich bei der GEG-Berechnung aus den Daten des Referenzgebäudes gemäß DIN V 18599.
| Spalte 3 | Im ersten Blatt kann hier eine Alternativ-Variante dargestellt werden, die im Rahmen des Planungsprozesses untersucht wurde und auf die im Erläuterungsbericht der Bauunterlage Bezug genommen wird. (Eintrag: Alternativ-Variante x) Wurden weitere Alternativen untersucht die dargestellt werden sollen, sind mehrere Blätter (Dateien) zu verwenden. In Folgeblättern können Alternativen in Spalte 2 und 3 aufgeführt werden.
bei Bestandsbauten i.d.R.:
| Spalte 1 | Die Variante, die die Anforderungen gemäß GEG für Bestandsgebäude gerade einhält (Vergleichsvariante).
| Spalte 2 | Die Variante die zur Ausführung kommen soll (Planungsvariante). Bei energetischen (Grund-) Sanierungen im Bestand hessischer Landesbauten ist das eine Variante mit einer energetischen Qualität, die den Anforderungen des GEG für Neubauten entspricht. (Planungsvariante)
| Spalte 3 | Hier können zur Dokumentation des Bestandes und Darstellung des Einsparpotenzials die Energiebedarfswerte eingetragen werden, die sich aus der Berechnung des Energiebedarfs für den Bestand ergeben. (Eintrag: Ist-Bestand)
| Hinweis | Bei energetischen Sanierungen werden im Verlauf des Planungsprozesses von der Bestandsaufnahme über die nach GEG zulässige Variante bis hin zur Planungsvariante nach GEG Neubaustandard die erforderlichen Daten für die drei Varianten ohnehin erarbeitet und können jeweils in den Variantenvergleich einfließen.
E16 | Energetische Einordnung: Hinweis: Die anzugebende Unter- oder Überschreitung der GEG-Anforderungen bezieht sich auf den Anforderungswert des Primärenergiebedarfs, der sich aus dem Referenzgebäude ergibt.
bei Neubauten i.d.R.:
| Spalte 1 | Eintrag: GEG
| Spalte 2 | Eintrag: GEG - 45 %. Dabei wird die Unterschreitung gemäß Kabinettsbeschluss CO2-neutrale Landesverwaltung angegeben.
| Spalte 3 | Eintrag: z.B. GEG - 60 % für die Alternativ-Variante, ggf. Angabe besonderer Merkmale wie z.B. Passivhaus, Plus-Energiehaus, usw.
bei Bestandsbauten i.d.R.:
| Spalte 1 | Bei energetischer Sanierung gelten die Anforderungen für geänderte Gebäude nach GEG als Vergleichsvariante (Eintrag z.B.: GEG-Neu + 40%) . Bei Anwendung des Bauteilverfahrens gelten die Anforderungen des GEG an erneuerte oder ersetzte Bauteile als Vergleichsvariante, d.h. z.B. sind die Werte gemäß GEG, Anlage 3 zu Grunde zu legen (Eintrag z.B:. Bauteilverfahren GEG).
| Spalte 2 | Bei energetischer Sanierung gelten die Anforderungen für Neubauten gemäß GEG als Planungsvariante (Eintrag z.B.: GEG Neu). Bei Anwendung des Bauteilverfahrens sind Bauteilqualitäten anzustreben, die den Vorgaben des Kabinettsbeschlusses an Neubauten entsprechen, d.h. erneuerte oder ersetzte Bauteile sollen in der Planungsvariante Wärmedurchgangkoeffizienten von 50% der im GEG genannten Werte haben. Ausnahmen sind z.B. aus bauphysikalischen Gründen möglich. Der Nachweis kann mit dem Excel-Tool GEG-50_Huelle_Rechenblatt erfolgen (Eintrag z.B. Bauteilverfahren GEG).
| Spalte 3 | Bei Energetischer Sanierung Angabe des Ist-Zustandes (Eintrag z.B. Ist-Bestand). Bei Anwendung des Bauteilverfahrens (Eintrag z.B. Bauteilverfahren GEG). Alternativ-Varianten ggf. auf zusätzlichen Blättern in den Spalten 2 und 3 aufführen. Die Einträge in E16 sind dann sinngemäß anzupassen.
E17 | Qualität Gebäudehülle: Die Unterschreitung der Anforderungen ist i.d.R. als positiver Prozent-Wert einzugeben. Die überschlägige Berechnung kann mit dem Excel-Tool GEG-50_Huelle_Rechenblatt erfolgen. Bei Neubauten i.d.R.
| Spalte 1 | Bei der Vergleichsvariante ist bei Neubauten eine Gebäudehülle anzugeben, die in Verbindung mit der Anlagentechnik die Erfüllung der Anforderungen an den Primärenergiebedarf gemäß GEG gewährleistet. Mindestanforderung an die Gebäudehülle nach GEG sind die in der Anlage zum GEG genannten maximalen U-Werte für Bauteile. Bei entsprechend effizienter Anlagentechnik kann es ausreichen, für die Vergleichsvariante diese Maximalwerte für die Gebäudehülle zu übernehmen. Bei einer Anlagentechnik auf dem Effizienzniveau des Referenzgebäudes können die Bauteilqualitäten des Referenzgebäudes bei der Vergleichsvariante eingesetzt werden. Zur Ermittlung der Angaben für die Vergleichsvariante sollte der Ansatz gewählt werden, der sich mit geringst möglichem Aufwand von der Planungsvariante ableiten lässt.
| Spalte 2 | Bei der Planungsvariante sind die Daten der Planung zu verwenden
| Spalte 3 | Bei Alternativ-Varianten sind die Daten der jeweiligen Planung zu verwenden
bei Bestandsbauten i.d.R.:
| Spalte 1 | Bei energetischer Sanierung gelten die Anforderungen für gänderte Gebäude nach GEG als Vergleichsvariante. Die Anforderungen gelten für Nichtwohngebäude als erfüllt, wenn die Höchstwerte der mittleren Wärmedurchgangskoeffizienten der wärmeübertragenden Umfassungsfläche nach GEG, Anhang 3 um nicht mehr als 40 % überschritten werden (und gleichzeitig der Primärenergiebedarf den des Referenzgebäudes um nicht mehr als 40% überschreitet). Die Vergleichsvariante für die Gebäudehülle ist in diesem Fall gültige GEG Anlage 3 + 40%. Zu berücksichtigen ist , das bei Bestandsgebäuden die Höchstwerte der mittleren Wärmedurchgangskoeffizienten der wärmeübertragenden Umfassungsfläche um 25 Prozent überschritten werden dürfen. Dies entspricht einem Abmilderungsfaktor von 1,25 (Bsp. NWG Opake Bauteile -> 0,28 x 1,25 x 1,4 = 0,49 -> entspricht maximal möglichem mittleren U-Wert im Sinne des GEG für diese Bauteilgruppe). Der Nachweis für den Variantenvergleich kann mit den Excel-Tool GEG-50_Huelle_Rechenblatt erfolgen oder mit den Daten aus dem öffentlich-rechtlichen Nachweis geführt werden. Bei Anwendung des Bauteilverfahrens gelten die Anforderungen des GEG an erneuerte oder ersetzte Bauteile als Vergleichsvariante.
| Spalte 2 | Bei der energetischen Sanierung und bei der Erneuerung, dem Ersatz oder dem erstmaligen Einbau von Bauteilen sind für hessische Landesgebäude Qualitäten anzustreben, die den Vorgaben des Kabinettsbeschlusses an Neubauten entsprechen. Erneuerte oder ersetzte Bauteile sollen in der Planungsvariante im Mittel Wärmedurchgangskoeffizienten von 50% der in GEG, Anhang 3 genannten Werte haben. Ausnahmen sind aus z.B. bauphysikalischen Gründen möglich. Der Nachweis kann mit dem Excel-Tool GEG-50_Huelle_Rechenblatt erfolgen.
| Spalte 3 | Bei Energetischer Sanierung Angabe des Ist-Zustandes (Eintrag z.B. Ist-Bestand). Bei Anwendung des Bauteilverfahrens Eintrag z.B. GEG Neu + nn% oder GEG Bestand + nn%.
E18 | Primärenergiebedarf Achtung! Alle energiebezogenen Werte sind mit der Bezugsgröße MWh/a einzugeben!
| Spalte 1 | Primärenergiebedarf des Referenzgebäudes nach GEG (GEG-Berechnung), Achtung! MWh/a
| Spalte 2 | Primärenergiebedarf der Planungsvariante (GEG-Berechnung), Achtung! MWh/a
| Spalte 3 | Primärenergiebedarf der Alternativ-Variante (GEG-Berechnung), Achtung! MWh/a
E19 | Nutzenergiebedarf Wärme (Angaben in MWh/a)
| alle Spalten | jeweiliger Nutzenergiebedarf für Wärme lt. GEG-Berechnung
E20 bis E25 | Herstellkosten: Übertrag aus ES-Bau, Muster 6
| Spalte 1 | Herstellkosten für die Vergleichsvariante, Ermittlung ggf. durch Zu- und Abschläge auf die Planungsvariante. Wert für KG 700 kann aus Planungsvariante übernommen werden.
| Spalte 2 | Herstellkosten für die Planungsvariante, Ermittlung entsprechend der Planungstiefe der Leistungsphase.
| Spalte 3 | Herstellkosten für Alternativ-Variante, Angaben wie im Planungsprozess zur Lösungsfindung vorliegend. KG700 kann aus Planungsvariante übernommen werden.
Energie- und Wasserbedarf im ersten Jahr Achtung! Alle energiebezogenen Werte sind mit der Bezugsgröße MWh einzugeben!
E26 | Wärmequelle 1
Beschreibung der Wärmequelle (z.B. Gas, Heizöl, Fernwärme, Pellets, Wärmepumpe)
E27 | Emissionsfaktor Wärmequelle 1
Emissionsfaktor für die Endenergie der Wärmequelle 1. Es sollen die Emissionsfaktoren für typische Anwendungsfälle im Arbeitsblatt "Std_Emissionsfaktoren" verwendet werden. Sofern für Fernwärme Angaben des Versorgers vorliegen, sind diese einzugeben.
E28 | Wärmepreis 1
Wärmepreis in €/MWh für Endenergie der Wärmequelle 1
E29 | Deckungsanteil Quelle 1
Endenergie in MWh/a, die durch Wärmequelle 1 verbraucht wird.
E30 bis E33 | Wärmequelle 2, Emissionfaktor WQ2, Wärmepreis 2, Deckungsanteil Quelle 2
Sofern für die Wärmeversorgung ein zweiter Energieträger eingesetzt wird, können hier Angaben entsprechend Zeilen E26 bis E29 zur Wärmequelle 2 gemacht werden.
E34 | Emissionsfaktor Strom
Es soll der Emissionsfaktor Strom, Strommix Deutschland (siehe Arbeitsblatt "Std_Emissionsfaktoren") verwendet werden
E35 | Strompreis
Aktueller Srompreis der Abnahmestelle
E36 | Strombedarf
Ermittelter Strombedarf ohne Strom für Wärmeerzeugung. Strom für Wärmeerzeugung ist in den Zeilen E26 bis E33 zu berücksichtigen
E37 | Vergütung Eigenerzeugung
Die Berücksichtigung einer eigenen Energieerzeugung ist in den Zeilen "Vergütung Eigenerzeugung" bis "Menge Eigenerzeugung" möglich. Dabei kann in der Zeile "Vergütung Eigenerzeugung" eine konstante Einspeisevergütung für eine eingegebene Laufzeit ("Laufzeit feste Vergütung") eingegeben werden. Typischer Anwendungsfall ist Fotovoltaik. Wichtig für BHKW und andere Erzeugung mit variablen Vergütungen: Es ist möglich die monetäre Vergütung als „Ertrag“ in die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung anzurechnen. Am Beispiel einer BHKW-Anlage sind das in Summe die Wärmegutschrift, die vermiedenen Strombezugskosten, die Mineralölsteuer-erstattung, die Erlöse aus dem KWK-Zuschlag (gem. KWK-Gesetz 2012), die vermiedenen Netznutzungskosten und wenn nicht der Strom zu 100 % selbst verbraucht wird, die Einspeisevergütung gem. EEX Baseload. Wenn die Vergütung nicht konstant ist, dann muss in einer Nebenrechnung der konstante Wert ermittelt werden, der in Zelle E37 einzugeben ist.
E38 | Laufzeit feste Vergütung
Die Vergütung Eigenerzeugung wird für die Dauer der eingegeben Laufzeit konstant berücksichtigt. Nach Ablauf der hier angegebenen Laufzeit wird mit dem Strompreis für den Strombezug mit Preissteigerung gerechnet. Wird die Laufzeit zu Null gesetzt, so wird ausschließlich mit dem Strompreis für den Strombezug gerechnet und die Preissteigerung des Stroms mit berücksichtigt. In erster Näherung kann damit die Einsparung beim Stromeinkauf berücksichtigt werden, die durch selbst erzeugten Strom erreicht wird. Wenn die Vergütung für die Eigenerzeugung nicht konstant ist und vom Strompreis für den Strombezug abweicht, dann muss in einer Nebenrechnung der konstante Jahreswert berechnet werden, der in Zelle E37 einzugeben ist.
E39 | Menge Eigenerzeugung
Jahresmenge der Eigenerzeugung
E40 | Wasserpreis
Eingabe nur erforderlich, falls in den Varianten verschiedene Wasserverbräuche oder -kosten auftreten
E41 | Wassermenge
Eingabe nur erforderlich, falls in den Varianten verschiedene Wasserverbräuche oder -kosten auftreten
E42 | Abwasserpreis
Eingabe nur erforderlich, falls in den Varianten verschiedene Abwassermengen oder - kosten auftreten
E43 | Abwassermenge
Eingabe nur erforderlich, falls in den Varianten verschiedene Abwassermengen oder - kosten auftreten
E44 | Wartung / Betrieb / Instandhaltung
Einzelkosten sind separat zu ermitteln. Eingabe nur erforderlich, falls in den Varianten unterschiedliche Kosten auftreten. Bei Sanierungen sind nur die Wartungs- und Betriebskosten für die technischen Anlagen einzutragen.
E45 | Sonstige Kosten
Eingabe, falls in den Varianten unterschiedliche Kosten auftreten
Anregungen und Problemberichte können gerichtet werden an: Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen Abraham-Lincoln-Straße 38 - 42 65189 Wiesbaden Tel.: 0611 89051-0 e-mail: Info.Zentrale@lbih.hessen.de

## Eingabe
Muster 6 C
Variantenvergleich Eingabeblatt
| Version 3 vom 29.03.2021 | [13 empty] | Blatt 1 von 1
Projekt-Daten
E01 |  | Baumaßnahme:
E02 |  | Projekt-Nummer: |  |  |  |  | A.04nn.yynnnn
E03 |  | Nutzung |  |  |  |  | Anklicken öffnet ein Auswahlmenü
#VALUE!
Aufsteller- /in (Eingabedaten)
E04 |  |  | Name | [7 empty] | Firma
Funktion
E05 |  |  | Tel | [7 empty] | Straße
E06 |  |  | Fax | [7 empty] | PLZ Ort
E07 |  |  | e-mail
E08 |  |  | Bearbeitungsstand (Datum) |  |  |  | XX.XX.2021
Unterschrift
Gemeinsame Randbedingungen
|  | Finanzmathematische Ansätze | [8 empty] | Preissteigerungssätze
E09 |  |  | Zinssatz |  | 1% | p.a. |  |  |  |  | Wärme |  | 5% | p.a.
E10 |  |  | Betrachtungszeit |  | 30 | Jahre |  |  |  |  | Strom |  | 5% | p.a.
E11 | [10 empty] | Wasser |  | 5% | p.a.
E12 | [10 empty] | Wartung/ Betrieb |  | 2% | p.a.
Flächendaten / Anforderungswert nach EnEV
E13 |  |  | Nettogrundfläche nach GEG | [6 empty] | m² | PE-Bedarf Referenzgebäude zulässig |  |  | MWh / a
|  | Variantenspezifische Randbedingungen | [6 empty] | Blatt | 1 | von | 1
E14 |  | Variante | [5 empty] | 1 |  |  | 2 |  | 3
E15 |  |  | Variantenbezeichnung |  |  |  |  | Vergleichsvariante |  |  | Planungsvariante |  | Alternativvariante
E16 |  |  | Energetische Einordnung |  |  |  |  | Anklicken öffnet ein Auswahlmenü |  |  | Anklicken öffnet ein Auswahlmenü |  | Anklicken öffnet ein Auswahlmenü
E17 |  |  | Qualität Gebäudehülle | [10 empty] | %
E18 |  |  | Primärenergiebedarf | [10 empty] | MWh / a
E19 |  |  | Nutzenergiebed. Wärme | [10 empty] | MWh / a
Herstellkosten
E20 |  |  | KG 200 | [10 empty] | €
E21 |  |  | KG 300 | [10 empty] | €
E22 |  |  | KG 400 | [10 empty] | €
E25 |  |  | KG 700 | [10 empty] | €
End-Energie / Wasserbedarf im ersten Jahr
E26 |  |  | Wärmequelle 1
E27 |  |  | Emissionfaktor WQ1 | [10 empty] | kg/MWh
E28 |  |  | Wärmepreis 1 | [10 empty] | € / MWh
E29 |  |  | Deckungsanteil Quelle 1 | [10 empty] | MWh / a
E30 |  |  | Wärmequelle 2 |  |  | 1)
E31 |  |  | Emissionfaktor WQ2 |  |  | 1) | [7 empty] | kg/MWh
E32 |  |  | Wärmepreis 2 |  |  | 1) | [7 empty] | € / MWh
E33 |  |  | Deckungsanteil Quelle 2 |  |  | 1) | [7 empty] | MWh / a
E34 |  |  | Emissionfaktor Strom | [10 empty] | kg/MWh
E35 |  |  | Strompreis | [10 empty] | € / MWh
E36 |  |  | Strombedarf | [10 empty] | MWh / a
E37 |  |  | Vergütung Eigenerzeugung |  |  | 1) | [7 empty] | € / MWh
E38 |  |  | Laufzeit feste Vergütung |  |  | 1) | [7 empty] | a
E39 |  |  | Menge Eigenerzeugung |  |  | 1) | [7 empty] | MWh / a
E40 |  |  | Wasserpreis |  |  | 2) | [7 empty] | € / m³
E41 |  |  | Wassermenge |  |  | 2) | [7 empty] | m³ / a
E42 |  |  | Abwasserpreis |  |  | 2) | [7 empty] | € / m³
E43 |  |  | Abwassermenge |  |  | 2) | [7 empty] | m³ / a
Wartung / Betrieb / Instandhaltung im ersten Jahr
E44 |  |  | Wartung / Betrieb |  |  | 2) | [7 empty] | € / a
Sonstige Kosten im ersten Jahr
E45 |  |  | Sonstige Kosten |  |  | 2) | [7 empty] | € / a
1) Eingabe sofern vorhanden
2) Eingabe sofern variantenabhängig unterschiedliche Mengen- oder Kostenansätze gelten
Ausfüllhinweise anzeigen
?
Note on I9: Projekt-Bezeichnung
Note on I10: SAP Projekt-Nummer (A.04nn.yynnnn)
Note on I11: Anklicken öffnet ein Auswahlmenü
Note on G32: Betrachtungszeitraum i.d.R. 30 Jahre
Note on D39: Beheizte und / oder gekühlte Nettogrundfläche (Energiebezugsfläche)
Note on N39: zulässiger Jahres-Primärenergiebedarf des Referenzgebäudes gemäß DIN V 18599
Note on L42: Werden mehr als 3 Varianten verglichen, sind mehrere Arbeitsmappen (Dateien) "Variantenvergleich" anzulegen. Hier ist die laufende Nummer des vorliegenden Blattes einzugeben
Note on O42: Werden mehr als 3 Varianten verglichen, sind mehrere Arbeitsmappen (Dateien) "Variantenvergleich" anzulegen. Hier ist die Gesamtzahl der Blätter anzugeben.
Note on J48: - Neubau immer GEG - Bestandsbau immer Ist-Zustand
Note on N48: Verringerung der Mindestanforderung gem. GEG bei: - Neubau, Büro & Verwaltung um 45% - Neubau, sonstige Gebäude um 30% - Bestandsgebäude = GEG Neubau
Note on R48: Verringerung der Mindestanforderung gem. GEG bei: - Neubau, Büro & Verwaltung um 60% -Bestandsgebäuden um X% besser als Referenzgebäude Neubau Alternativ: - Passivhaus - Plus-Energiehaus
Note on D50: Den Bezug für die Anforderung bildet eine Gebäudehülle mit Bauteilqualitäten gemäß GEG Anlage 3 Die Unterschreitung ist als positiver Prozentwert einzugeben.
Note on J50: - Neubau immer GEG - Bestandsbau immer Ist-Zustand
Note on N50: Prozentsatz der Unterschreitung der flächengewichteten Mittelwerte gem. GEG Anlage 3
Note on R50: Prozentsatz der Unterschreitung der flächengewichteten Mittelwerte gem. GEG, Anlage 3
Note on D52: Primärenergiebedarf gemäß GEG-Berechnung
Note on J52: Primärenergiebedarf gemäß GEG-Berechnung
Note on N52: Primärenergiebedarf gem. GEG-Nachweis für die Planungsvariante
Note on R52: Primärenergiebedarf gem. GEG-Nachweis für die Alternativvariante
Note on D54: Nutzenergiebedarf für Wärme (Beheizung und Warmwasserbereitung) gemäß GEG-Berechnung.
Note on J54: Nutzenergiebedarf gemäß GEG-Berechnung
Note on D64: Beschreibung der Wärmeversorgung, z.B. Gas, Pellets, Fernwärme
Note on D65: Vorschlagswerte für Standard-Emissionsfaktoren siehe Tabellenblatt: Std_Emissionsfaktoren
Note on D66: Wärmepreis in €/MWh für Endenergie der Wärmequelle 1
Note on D67: Endenergie in MWh/a, die durch Wärmequelle 1 verbraucht wird.
Note on D68: Beschreibung der Wärme-versorgung, z.B. Gas, Pellets, Fernwärme
Note on D69: Vorschlagswerte für Standard-Emissionsfaktoren siehe Tabellenblatt: Std_Emissionsfaktoren
Note on D70: Wärmepreis in €/MWh für Endenergie der Wärmequelle 2
Note on D71: Endenergie in MWh/a, die durch Wärmequelle 2 verbraucht wird.
Note on D73: Vorschlagswerte für Standard-Emissionsfaktoren siehe Tabellenblatt: Std_Emissionsfaktoren Strom
Note on D75: Strombedarf ohne Strom für Wärmeversorgung
Note on D76: Einspeisevergütung für eigenerzeugte Energie (Strom) Das Eingabefeld kann auch verwendet werden um andere Vergünstigungen zu berechnen, die mit der unten angegebenen "Menge Eigenerzeugung" berechnet werden können.
Note on D77: Laufzeit für die Einspeisevergütung oder andere Vergünstigungen / Erstattungen. Im Anschluss an die hier angegebene Laufzeit wird bis zum Ende des Betrachtungszeitraums zur Berechnung automatisch die Ersparnis von Energiebezug eingesetzt (Menge Eigenerzeugung mit dem Strompreis multipliziert und von den Kosten für Verbräuche subtrahiert).
Note on D78: Jahresmenge der Eigenerzeugung

## Variantenvergleich
Muster 6 C
Variantenvergleich Hessisches Modell Ergebnisblatt
Version 3 vom 29.03.2021 | [6 empty] | Blatt 1 von 1
Projekt: |  | 0
Projekt-Nr: |  | A.04nn.yynnnn
Nutzung: |  | Anklicken öffnet ein Auswahlmenü
Bearbeitungsstand: |  | XX.XX.2021
Aufgestellt von: |  | 0
Variantenvergleich
Variante |  | 1 |  | 2 |  | 3
|  | Vergleichsvariante |  | Planungsvariante |  | Alternativvariante
|  | Anklicken öffnet ein Auswahlmenü |  | Anklicken öffnet ein Auswahlmenü |  | Anklicken öffnet ein Auswahlmenü
0.1 | Qualität Gebäudehülle | GEG - 0 % |  | - |  | -
0.2 | Primärenergiebedarf | 0 |  | 0 |  | 0
0.3 | Unterschreitung PE-Bedarf | - |  | - |  | -
|  | Investition | Annuität | Investition | Annuität | Investition | Annuität
|  | € | €/a | € | €/a | € | €/a
1 | Ausgewählte Herstellkosten
1.a | KG 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.b | KG 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.c | KG 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.d | KG 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.e | KG 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.f | KG 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Summen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Abweichung Kosten gegenüber Variante 1 | Kosten für Variante 1 fehlen |  | - |  | -
| Summen Barwert | - |  | - |  | -
| Summen Annuität |  | - |  | - |  | -
2 | Ausgewählte | Barwerte für | Nutzungskosten | Barwerte für | Nutzungskosten | Barwerte für | Nutzungskosten
| Nutzungskosten | 30 Jahre | €/a | 30 Jahre | €/a | 30 Jahre | €/a
2.a | Ausgewählte Betriebskosten
2.a 1 | Wärme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 a 2 | Strom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 a 3 | Strom Einspeisung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 a 4 | Wasser + Abwasser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 a 5 | Wartung / Instandhaltung /Betrieb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.b | Ausgewähle Instandsetzungs- kosten |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Summen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EnEV 2009
3 | Sonstige Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Summen
4.1 | Herstellkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Nutzungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Sonstige Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.d | Einsparungen Nutzungskosten | 0 |  | 0 |  | 0
5.e | Barwert der Einsparungen |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
5 | Wirtschaftlichkeits - Kenndaten
5.1 | Barwert gesamt | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 | 0 | maxVarianten
|  | - |  | - |  | -
5.2 | Annuität gesamt |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.3 | Amortisationsdauer | unbewertet |  | unbewertet |  | unbewertet
| Minderk. Betrieb | - |  | - |  | -
| Mehrkosten Invest | - |  | - |  | -
5.3 | Rang (Barwert) | unbewertet |  | unbewertet |  | unbewertet
6 | CO²e Emissionen
6.1a | CO² Emissionen [t/a] | - |  | - |  | -
6.1 | CO²e Emissionen [t/a] | - |  | - |  | -
6.2 | Emissionen [t/30a] | - |  | - |  | -
6.3 | Minderung 30 Jahre | - |  | - |  | -
7 | CO²e Vermeidungskosten
| Mehrkosten Barwert | - |  | - |  | -
| Hilfszeile Barwert | -1 |  | -1 |  | -1
| Barwert max Emiss | -1 |  | -1 |  | -1
7.1 | Bezug Barwert | - |  | - |  | -
| Mehrkosten Invest | - |  | - |  | -
| Hilfszeile Invest | -1 |  | -1 |  | -1
| Invest max Emiss | -1 |  | -1 |  | -1
7.2 | Bezug Investition | - |  | - |  | -
8 | Spezifische Nutzenergie-Bedarfswerte
| Mehrkosten Barwert | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| Hilfszeile Barwert | -1 |  | -1 |  | -1
| Barwert max Emiss | -1 |  | -1 |  | -1
8.1 | Heizung / Wwasser | - |  | - |  | -
8.2 | Elektrizität | - |  | - |  | -
8.3 | Summe | - |  | - |  | -
9 | nachrichtlich: CO² Emissionen mit Ökostrom ohne Vorkette für Maßnahmen aus dem COME-Projekt
9.1 | CO² Emissionen [t/a] | - |  | - |  | -
9.2 | Emissionen [t/30a] | - |  | - |  | -
9.3 | Minderung 30 Jahre | - |  | - |  | -
Note on D22: Berechnung der Annuität nach dem Verfahren im Detailblatt ohne Berücksichtigung derr Preissteiterung und ohne Betrachtung von Restwerten
Note on B67: Summenbildung der Emissionen

## Std_Emissionsfaktoren
Version 3 vom 29.03.2021
Standard Emissionsfaktoren ohne Vorkette
Angaben aus CO2-Bilanz 2019 der Landesverwaltung Hessen
Strom | ohne Vorketten
Strommix | 401 | kgCO2/MWh
BHKW Strom | 0 | kgCO2/MWh
Fernwärme Nahwärme
Fernwärme Mix HKW | 210.6 | kgCO2/MWh
Fernwärme Kassel | 133 | kgCO2/MWh
Fernwärme FFM | 175.2 | kgCO2/MWh
Fernwärme (Uni) Marburg | 261 | kgCO2/MWh
Fernwärme (Uni) Gießen | 139.82 | kgCO2/MWh
Nahwärme TU Darmstadt | 225 | kgCO2/MWh
Erdgas | ohne Vorkette
Erdgas H | 201.6 | kgCO2/MWh
Heizöl | ohne Vorkette
EF Heizöl EL | 266.8 | kgCO2/MWh
Flüssiggas | ohne Vorkette
EF Flüssigas | 232.9 | kgCO2/MWh
Sonne | ohne Vorkette
Photovoltaik | 0 | kgCO2/MWh
Solarthermie | 0 | kgCO2/MWh
Holzpellets | ohne Vorkette
EF Holzpellets | 0 | kgCO2/MWh
Hackschnitzel | ohne Vorkette
EF Hackschnitzel | 0 | kgCO2/MWh
kJ
1
4.1868
3600
29308
41868
31736
Bezeichnung, Erläuterung
Joule
Calorie
Wattstunde
(Kilogramm) Steinkohleeinheit
(Kilogramm) Rohöleinheit
Oil Equivalent
Kubikmeter Erdgas
British Thermal Unit
Kilopondmeter
erg
Elektronenvolt
Note on C9: Die Emissionen aus der Verbrennung sind der Wärme zuzuordnen

## V1 (hidden)
Version 3 vom 29.03.2021
Variante 1 Vergleichsvariante: Anklicken öffnet ein Auswahlmenü
Kalkulationszinssatz |  | 1% | p.a.
Betrachtungszeitraum |  | 30 | Jahre
|  | Wärme |  | Strom |  | Einspeisevergütung |  | Wasser / Abwasser |  | Wartung / Betrieb / Instandhaltung |  | Sonstige Kosten
Preissteigerung |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 2% |  | 2%
| Abzinsungsfaktor | Jahreskosten | Barwerte | Jahreskosten | Barwerte | Jahresertrag | Barwerte | Jahreskosten | Barwerte | Jahreskosten | Barwerte | Jahreskosten | Barwerte
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0.9901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0.9803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0.97059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0.96098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0.95147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0.94205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0.93272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0.92348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0.91434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0.90529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0.89632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0.88745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0.87866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0.86996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0.86135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0.85282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0.84438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0.83602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0.82774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0.81954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0.81143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0.8034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0.79544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0.78757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0.77977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0.77205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0.7644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0.75684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0.74934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0.74192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 0.73458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0.7273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 0.7201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 0.71297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 0.70591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 0.69892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 0.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 0.68515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 0.67837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0.67165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 0.65842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 0.6519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 0.64545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 0.63905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 0.63273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 0.62646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 0.62026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 0.61412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 0.60804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summe Jahre |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## V2 (hidden)
Version 3 vom 29.03.2021
Variante 2 Planungsvariante: Anklicken öffnet ein Auswahlmenü
Kalkulationszinssatz |  | 1% | p.a.
Betrachtungszeitraum |  | 30 | Jahre
|  | Wärme |  | Strom |  | Einspeisevergütung |  | Wasser / Abwasser |  | Wartung / Betrieb / Instandhaltung |  | Sonstige Kosten
Preissteigerung |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 2% |  | 2%
| Abzinsungsfaktor | Jahreskosten | Barwerte | Jahreskosten | Barwerte | Jahresertrag | Barwerte | Jahreskosten | Barwerte | Jahreskosten | Barwerte | Jahreskosten | Barwerte
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0.9901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0.9803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0.97059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0.96098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0.95147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0.94205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0.93272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0.92348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0.91434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0.90529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0.89632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0.88745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0.87866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0.86996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0.86135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0.85282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0.84438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0.83602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0.82774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0.81954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0.81143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0.8034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0.79544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0.78757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0.77977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0.77205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0.7644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0.75684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0.74934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0.74192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 0.73458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0.7273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 0.7201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 0.71297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 0.70591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 0.69892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 0.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 0.68515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 0.67837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0.67165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 0.65842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 0.6519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 0.64545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 0.63905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 0.63273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 0.62646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 0.62026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 0.61412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 0.60804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summe Jahre |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## V3 (hidden)
Version 3 vom 29.03.2021
Variante 3 Alternativvariante: Anklicken öffnet ein Auswahlmenü
Kalkulationszinssatz |  | 1% | p.a.
Betrachtungszeitraum |  | 30 | Jahre
|  | Wärme |  | Strom |  | Einspeisevergütung |  | Wasser / Abwasser |  | Wartung / Betrieb / Instandhaltung |  | Sonstige Kosten
Preissteigerung |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 2% |  | 2%
| Abzinsungsfaktor | Jahreskosten | Barwerte | Jahreskosten | Barwerte | Jahresertrag | Barwerte | Jahreskosten | Barwerte | Jahreskosten | Barwerte | Jahreskosten | Barwerte
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0.9901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0.9803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0.97059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0.96098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0.95147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0.94205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0.93272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0.92348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0.91434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0.90529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0.89632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0.88745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0.87866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0.86996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0.86135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0.85282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0.84438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0.83602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0.82774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0.81954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0.81143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0.8034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0.79544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0.78757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0.77977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0.77205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0.7644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0.75684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0.74934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0.74192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 0.73458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0.7273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 0.7201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 0.71297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 0.70591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 0.69892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 0.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 0.68515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 0.67837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0.67165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 0.65842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 0.6519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 0.64545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 0.63905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 0.63273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 0.62646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 0.62026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 0.61412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 0.60804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summe Jahre |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Berechnungsmodus (hidden)
Variantenblätter V1, V2, V3
Die Berechnungen für die Wirtschaftlichkeitskennzahlen erfolgen auf den Blättern V1- V3 in gleicher Weise für die Varianten
Die Berechnungen bis zu einem Betrachtungszeitraum von 50 Jahren ausgelegt.
Die Werte nach dem Ende des Betrachgungszeitraums werden auf Null gesetzt.
Spalte | Erklärung
A | Exponent für die Zinseszinsrechnung
B | Abzinsungsfaktor
C | Zeile 8 | Jahreskosten für das erste Jahr aus den Eingabedaten
| Zeilen 9-58 | Erhöhung der Jahreskosten um die Preissteigerungsrate
| Zeile 60 | Summe aller Jahreskosten
D | Zeile 8 | Barwert für das erste Jahr aus Zelle C8
| Zeilen 9-58 | Barwert für Folgejahre aus Zellen C9 ff
| Zeile 60 | Summe aller Barwerte, wird ins Blatt Wirtschaftlichkeitsvergleich übernommen
Das vorstehende Schema wiederholt sich für alle Betriebs- und Versorgungsarten.
Bei der Einspeisevergütung wird für die Dauer der Einspeisevergütung mit dem festen Wert gerechnet. Nach dem Ablauf der Einspeisevergütung erfolgt die Berechnung mit den Strompreisen.
Blatt Wirtschaftlichkeit_Vergleich
1 Ausgewählte Herstellkosten
Die Investitionskosten werden vom Eingabeblatt übernommen
Die Annuitäten der Investition werden mit der excel-Funktion rmz berechnet
2 Ausgewählte Nutzungskosten
Die Barwerte werden aus den Summen in Zeile 60 der Spalte Barwert der Arbeitsblätter V1, V2 und V3 übernommen
Die Annuitäten werden durch Divisionn der Summen in Zeile 60 der Spalte Jahreskosten der Arbeitsblätter V1, V2 und V3 durch den Betrachtungszeitraum (Jahre) ermittelt.
3 Sonstige Kosten
Berechnung analog zu "Ausgewählte Nutzungskosten"
4 Summen
Zusammenstellung der Summen der Abschnitte 1-3
5 Wirtschaftlichkeitskenndaten
| Barwert gesamt |  | Summe der Barwerte aus Ziff. 4
| Annuität gesamt |  | Summe der Annuitäten aus Ziff. 4
| Amortisationsdauer |  | Gibt die Amortisationsdauer der Variante gegenüber der kostenminimalen Variante an.
| Rang (Barwert) |  | Gibt an, welche Variante nach ihrem Barwert die wirtschaftlichste ist (Rang = 1 ist wirtschaftlichste)
6 CO2 - Emissionen
| CO2 - Emissionen [t/a] |  | jährliche CO2 - Emissionen
| Emissionen [t/xxa] |  | Gesamt-Emissionen im Betrachtungszeitraum
| Minderung xx Jahre |  | Emissionminderung (in Tonnen) der Variante gegenüber der Variante mit maximalen Emissionen im Betrachtunszeitraum von xx Jahren (großer Wert günstig)
7 CO2 - Vermeidungskosten
| Bezug Barwert |  | Vermeidungskosten bezogen auf den Kostenkennwert aus der Barwertbetrachtung
| Bezug Invest |  | Vermeidungskosten bezogen auf den Kostenkennwert Investitionskosten
|  | maxCO2: |  | Variante mit maximalem CO2-Ausstoß
|  | xxx € / t Gutschrift |  | Kostenkennwert ist niedriger als bei Variante mit maximalem CO2-Ausstoß. Variante verursacht geringere Emissionen. Großer Zahlenwert günstiger als kleiner Zahlenwert.
|  | xxx € / t Kosten |  | Kostenkennwert ist höher als bei Variante mit maximalem CO2-Ausstoß. Variante verursacht geringere Emissionen. Kleiner Zahlenwert günstiger als großer Zahlenwert.
Gutschrift günstiger als Kosten
8 Spezifische Nutzenergie-Bedarfswerte
Flächenbezogene Bedarfswerte für die Nutzenergie
Auswahlmenüs Eingabeblatt
Anklicken öffnet ein Auswahlmenü
Neubau Büro- und Verwaltungsgebäude
Neubau sonstiges Gebäude
Bestandsgebäude Büro- und Verwaltung
sonstiges Bestandsgebäude
Auswahlmenü Vergleichsvariante
Anklicken öffnet ein Auswahlmenü
GEG Neu
GEG Bestand
Ist-Bestand
Auswahlmenü Planungsvariante
Anklicken öffnet ein Auswahlmenü
GEG -50%
Auswahlmenü Alternativvariante
Anklicken öffnet ein Auswahlmenü
GEG -60%
GEG -XX%
Passivhaus
Plus-Energiehaus

## Versionsinformationen
Version 3 vom 29.03.2021
Kontakt für Anregungen und Problemberichte siehe Arbeitsblatt "Ausfüllhinweise"
Version 3 vom 17.03.2021:
Rechenblatt aus Version 2d neu aufgesetzt