## Ausfüllhinweise
Muster 6 C
| Version 4 vom 28.08.2023 |  | Variantenvergleich Ausfüllhinweise
Erläuterungen zur Arbeitsmappe Variantenvergleich
Bitte nehmen Sie Eingaben nur im Blatt "Eingabe" vor.
Eingaben sind i.d.R. nur in hellblau hinterlegten Feldern möglich und erforderlich.
Die Eingaben und die berechneten Werte werden in das Blatt "Variantenvergleich" übertragen. Die Berechnungen selbst werden z.T. auf separaten Berechnungsblättern durchgeführt. Als Dokumentation sind nur die Ausdrucke der Arbeitsblätter "Eingabe" und "Variantenvergleich" erforderlich.
Zweck des Variantenvergleichs ist die Darstellung der CO2e-Emissionen der Planung gem. §9 HEG
sowie ggf. der Vergleich mit den davon abweichenden Varianten
Mit dem Variantenvergleich werden Daten berechnet die im Bedarfsfall für einen groben Wirtschaftlichkeitsvergleich der Varianten und für den Vergleich der Treibhausgasemissionen (CO2e) herangezogen werden können.
Das Tabellenblatt "Eingabe" ist in vier Hauptblöcke gegliedert:
Projektdaten Der Block dient zur Eingabe der Projektdaten.
E01 | Baumaßnahmenbezeichnung
E02 | Baumaßnahmennummer, d.h. SAP Maßnahmennummer nach dem Schema A.04nn.yynnnn (y=Jahr, n=Zahlenwert)
E03 | Nutzung: Es ist anzugeben, ob es sich um Büro- und Verwaltungsgebäude oder eine sonstige Nutzung im Sinne des Kabinettsbeschlusses handelt und ob ein Neubau oder eine energetische Sanierung vorliegt. (z.B. Neubau Büro- und Verwaltungsgebäude oder Sanierung Büro- und Verwaltungsgebäude etc.)
Aufsteller- / in (Eingabedaten) Der Block enthält die Kontakt-Daten der Person, die Rückfragen zu Eingabedaten beantworten kann. Das Feld Bearbeitungsstand ist mit dem Bearbeitungsdatum auszufüllen.
Gemeinsame Randbedingungen Der Block enthält die gemeinsamen Ansätze für die Wirtschaftlichkeitsberechnungen des Variantenvergleichs.
E09 | Die Angaben für die gemeinsamen Randbedingungen müssen nicht projektspezifisch angepasst werden, sondern sollen im Regelfall unverändert übernommen werden. Der Variantenvergleich dient der Gegenüberstellung verschiedener Varianten nach gleichen Berechnungsansätzen.
E10
E11
E12
E13 | Flächendaten Die Nettogrundfläche gemäß GEG kann z.B. aus der Energiebedarfsberechnung übernommen werden; sie wird für flächenbezogene Auswertungen verwendet. Anforderungswert nach GEG zulässiger Primärenergiebedarf nach GEG-Berechnung (Anforderung Neubau) wird für die Berechnung der Unterschreitung des Primärenergiebedarfs der jeweiligen Variante benötigt (0.3 Unterschreitung PE)
Variantenspezifische Randbedingungen: Der Block enthält für jede Variante die spezifischen Ansätze. Die Herleitung dieser Ansätze ist für die Varianten im Erläuterungsbericht separat darzustellen. Werden mehr als drei Varianten untersucht, sind mehrere Arbeitsmappen (Dateien) Variantenvergleich zu verwenden. In diesem Fall kann die Nummer der Varianten im Eingabeblatt (E14) angepasst werden. Sofern mehrere Arbeitsmappen verwendet werden, ist darauf zu achten, dass ein durchgängiger Vergleich der Varianten möglich íst. Das kann z.B. erreicht werden, indem jeweils die Planungsvariante als Basis für alle Arbeitsmappen verwendet wird.
E14 | Variante (Nr.): Hier ist die laufende Nummer der Variante einzutragen. Sofern mehrere Blätter für den Variantenvergleich (Dateien) angelegt werden, können weitere Alternativ-Varianten aufsteigend nummeriert werden.
E15 | Variantenbezeichnung, Hinweise zur Wahl der Varianten
bei Neubauten i.d.R.:
| Spalte 1 | Es ist die zur Ausführung gewählte Variante einzutragen, die die hessischen Anforderungen an Energieeffizienz und Klimaschutz (HEG §9 und § 9a, Richtlinie energieeffizientes Bauen und Sanieren, sowie HKlimaG § 6) auf einem wirtschaftlich optimalen Niveau einhält. Eintrag: Planungsvariante
| Spalte 2 | Für den Fall, dass die Planungsvariante die Vorgaben des HEG §9 an die Qualität der Gebäudehülle um mehr als 5 % überschreitet ist in dieser Spalte eine Variante einzutragen, die die Mindestanforderungen des HEG §9 gerade erfüllt. Eintrag: Variante gem. HEG § 9
| Spalte 3 | Bei Bedarf kann hier eine weitere Variante eingetragen werden welche die hessischen Anforderungen an Energieeffizienz und Klimaschutz wie die Planungsvariante erfüllt, aber bezüglich der technischen Anlagen und / oder den Hüllenqualitäten davon abweicht. Eintrag: Alternativ-Variante Wurden weitere Alternativen untersucht die dargestellt werden sollen, ist dafür eine neue Vorlage (Datei) zu verwenden. In Spalte 1 ist wieder die Planungsvariante einzutragen, in Spalte 2 und 3 können weitere Alternativ-Varianten mit den fortlaufenden Bezeichnungen C, D usw. aufgeführt werden.
bei energetischen Komplettsanierungen i.d.R.:
| Spalte 1 | Es ist die zur Ausführung gewählte Variante einzutragen, die die hessischen Anforderungen an Energieeffizienz und Klimaschutz (HEG §9 und § 9a, Richtlinie energieeffizientes Bauen und Sanieren sowie HKlimaG § 6) auf einem wirtschaftlich optimalen Niveau einhält. Sollte aufgrund anderer gesetzlicher Regelungen oder wegen fehlender technischer Machbarkeit das Einhalten der hessischen Anforderungen an Energieeffizienz und Klimaschutz nicht möglich sein, dann ist in dieser Spalte die rechtlich und technisch machbare Variante mit der geringsten Abweichung zum HEG § 9 einzutragen. Eintrag: Planungsvariante
| Spalte 2 | Für den Fall, dass die Planungsvariante die Vorgaben des HEG §9 an die Qualität der Gebäudehülle um mehr als 5 % überschreitet ist in dieser Spalte eine Variante einzutragen, die die Mindestanforderungen des HEG §9 gerade erfüllt. Sollte aufgrund anderer gesetzlicher Regelungen oder wegen fehlender technischer Machbarkeit das Einhalten der hessischen Anforderungen an Energieeffizienz und Klimaschutz nicht möglich sein, dann wird in dieser Spalte keine Variante eingetragen. Eintrag: Variante gem. HEG § 9
| Spalte 3 | Bei Bedarf kann hier eine Variante eingetragen werden welche die Anforderungen der Planungsvariante erfüllt, aber bezüglich der technischen Anlagen und / oder den Hüllenqualitäten davon abweicht . Eintrag: Alternativ-Variante Wurden weitere Alternativen untersucht die dargestellt werden sollen, ist dafür eine neue Vorlage (Datei) zu verwenden. In Spalte 1 ist wieder die Planungsvariante einzutragen, in Spalte 2 und 3 können weitere Alternativ-Varianten mit den fortlaufenden Bezeichnungen C, D usw. aufgeführt werden.
E16 | Energetische Einordnung: Hinweis: Die anzugebende Unter- oder Überschreitung der GEG-Anforderungen bezieht sich auf den Anforderungswert des Primärenergiebedarfs, der sich aus dem Referenzgebäude ergibt.
Bei Neubauten i.d.R.:
| Spalte 1 | Eintrag: i.d.R. GEG 2020 - 60%. Alternativ der davon abweichende Wert der Planungsvariante.
| Spalte 2 | Im Bedarfsfall Eintrag: i.d.R. GEG 2020 - 60 %. Alternativ der davon abweichende Wert der Planungsvariante
| Spalte 3 | Im Bedarfsfall Eintrag: i.d.R. GEG 2020 - 60 %. Alternativ der davon abweichende Wert der Planungsvariante
| Hinweis: | Ggf. Angabe besonderer Merkmale wie z.B. Passivhaus, Plus-Energiehaus, usw.
bei energetischen Komplettsanierungen i.d.R.:
| Spalte 1 | Eintrag: i.d.R. GEG 2020 - 45%. Alternativ der davon abweichende Wert der Planungsvariante.
| Spalte 2 | Im Bedarfsfall Eintrag: i.d.R. GEG 2020 - 45 %. Alternativ der davon abweichende Wert der Planungsvariante
| Spalte 3 | Im Bedarfsfall Eintrag: i.d.R. GEG 2020 - 45 %. Alternativ der davon abweichende Wert der Planungsvariante
| Hinweis: | Bei Anwendung des Bauteilverfahrens sind Bauteilqualitäten anzustreben, die den Vorgaben des Erlass zum HEG vom 23.03.2023 an Neubauten entsprechen. Erneuerte oder ersetzte Bauteile sollen Wärmedurchgangkoeffizienten von 50% der im GEG 2020 genannten Werte haben. Ausnahmen sind z.B. aus bauphysikalischen Gründen möglich.
E17 | Qualität Gebäudehülle: Die Unterschreitung der Anforderungen ist i.d.R. als positiver Prozent-Wert einzugeben.
Bei Neubauten i.d.R.
| Spalte 1 | Bei der Planungsvariante sind die Daten der Planung einzutragen
| Spalte 2 | Im Bedarfsfall sind die Anforderungen gemäß Erlass zum HEG vom 23.03.2023 oder die von der Planungsvariante bei gleichem Endergebnis abweichende Werte einzutragen.
| Spalte 3 | Im Bedarfsfall sind die von der Planungsvariante bei gleichem Endergebnis abweichende Werte einzutragen
bei energetischen Komplettsanierungen i.d.R.:
| Spalte 1 | Eintrag: id.R.GEG 2020 - 50%. Alternativ der davon abweichende Wert der Planungsvariante. Es sind Qualitäten anzustreben, die im Mittel Wärmedurchgangskoeffizienten von 50% der in GEG 2020, Anhang 3 genannten Werte haben. Ausnahmen sind z.B. aus bauphysikalischen Gründen möglich.
| Spalte 2 | Im Bedarfsfall sind die Anforderungen gemäß Erlass zum HEG vom 23.03.2023 oder die von der Planungsvariante bei gleichem Endergebnis abweichende Werte einzutragen.
| Spalte 3 | Im Bedarfsfall sind die von der Planungsvariante bei gleichem Endergebnis abweichende Werte einzutragen
E18 | Primärenergiebedarf Achtung! Alle energiebezogenen Werte sind mit der Bezugsgröße MWh/a einzugeben!
| Spalte 1 | Primärenergiebedarf der Planungsvariante. Achtung: Angabe in MWh/a
| Spalte 2 | Primärenergiebedarf der Variante 1. Achtung: Angabe in MWh/a
| Spalte 3 | Primärenergiebedarf der Variante 2. Achtung: Angabe in MWh/a
E19 | Nutzenergiebedarf Wärme (Angaben in MWh/a)
| alle Spalten | jeweiliger Nutzenergiebedarf für Wärme lt. GEG-Berechnung / Wärmebedarfsnachweis
E20 bis E25 | Herstellkosten: Übertrag aus ES-Bau, Muster 6
| Spalte 1 | Herstellkosten für die Planungsvariante, Ermittlung entsprechend der Planungstiefe der Leistungsphase.
| Spalte 2 | Herstellkosten für Variante 1. Angaben wie im Planungsprozess zur Lösungsfindung vorliegend. KG700 kann aus Planungsvariante übernommen werden.
| Spalte 3 | Herstellkosten für Variante 2. Angaben wie im Planungsprozess zur Lösungsfindung vorliegend. KG700 kann aus Planungsvariante übernommen werden.
Energie- und Wasserbedarf im ersten Jahr Achtung! Alle energiebezogenen Werte sind mit der Bezugsgröße MWh einzugeben!
E26 | Wärmequelle 1
Beschreibung der Wärmequelle (z.B. Gas, Heizöl, Fernwärme, Holzpellets, Wärmepumpe)
E27 | Emissionsfaktor Wärmequelle 1
Emissionsfaktor für die Endenergie der Wärmequelle 1. Es sollen die Emissionsfaktoren für typische Anwendungsfälle aus dem Arbeitsblatt "Std_Emissionsfaktoren" verwendet werden. Sofern für Fernwärme Angaben des Versorgers vorliegen, sind diese verwenden.
E28 | Wärmepreis 1
Wärmepreis in €/MWh für Endenergie der Wärmequelle 1
E29 | Endenergiemenge Quelle 1
Endenergie in MWh/a, die durch Wärmequelle 1 verbraucht wird.
E30 bis E33 | Wärmequelle 2, Emissionfaktor WQ2, Wärmepreis 2, Endenergiemenge Quelle 2
Sofern für die Wärmeversorgung ein zweiter Energieträger eingesetzt wird, können hier Angaben entsprechend Zeilen E26 bis E29 zur Wärmequelle 2 gemacht werden.
E34 | Emissionsfaktor Strom
Es soll der Emissionsfaktor Strom, Strommix Deutschland (siehe Arbeitsblatt "Std_Emissionsfaktoren") verwendet werden
E35 | Strompreis
Aktueller Srompreis der Abnahmestelle
E36 | Strombedarf
Ermittelter Strombedarf ohne Strom für Wärmeerzeugung. Strom für Wärmeerzeugung ist in den Zeilen E26 bis E33 zu berücksichtigen
E37 | Vergütung Eigenerzeugung
Die Berücksichtigung einer eigenen Energieerzeugung ist in den Zeilen "Vergütung Eigenerzeugung" bis "Menge Eigenerzeugung" möglich. Dabei kann in der Zeile "Vergütung Eigenerzeugung" eine konstante Einspeisevergütung für eine eingegebene Laufzeit ("Laufzeit feste Vergütung") eingegeben werden. Typischer Anwendungsfall ist Fotovoltaik. Wichtig für BHKW und andere Erzeugung mit variablen Vergütungen: Es ist möglich die monetäre Vergütung als „Ertrag“ in die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung anzurechnen. Am Beispiel einer BHKW-Anlage sind das in Summe die Wärmegutschrift, die vermiedenen Strombezugskosten, die Mineralölsteuererstattung, die Erlöse aus dem KWK-Zuschlag, die vermiedenen Netznutzungskosten und wenn nicht der Strom zu 100 % selbst verbraucht wird, die Einspeisevergütung. Wenn die Vergütung nicht konstant ist, dann muss in einer Nebenrechnung der konstante Wert ermittelt werden, der in Zelle E37 einzugeben ist.
E38 | Laufzeit feste Vergütung
Die Vergütung der Eigenerzeugung wird für die Dauer der eingegeben Laufzeit konstant berücksichtigt. Nach Ablauf der hier angegebenen Laufzeit wird mit dem Strompreis für den Strombezug mit Preissteigerung gerechnet. Wird die Laufzeit zu Null gesetzt, so wird ausschließlich mit dem Strompreis für den Strombezug gerechnet und die Preissteigerung des Stroms mit berücksichtigt. In erster Näherung kann damit die Einsparung beim Stromeinkauf berücksichtigt werden, die durch selbst erzeugten Strom erreicht wird. Wenn die Vergütung für die Eigenerzeugung nicht konstant ist und vom Strompreis für den Strombezug abweicht, dann muss in einer Nebenrechnung der konstante Jahreswert berechnet werden, der in Zelle E37 einzugeben ist.
E39 | Menge Eigenerzeugung
Jahresmenge der Eigenerzeugung
E40 | Wasserpreis
Eingabe nur erforderlich, falls in den Varianten verschiedene Wasserverbräuche oder -kosten auftreten
E41 | Wassermenge
Eingabe nur erforderlich, falls in den Varianten verschiedene Wasserverbräuche oder -kosten auftreten
E42 | Abwasserpreis
Eingabe nur erforderlich, falls in den Varianten verschiedene Abwassermengen oder - kosten auftreten
E43 | Abwassermenge
Eingabe nur erforderlich, falls in den Varianten verschiedene Abwassermengen oder - kosten auftreten
E44 | Wartung / Betrieb / Instandhaltung
Einzelkosten sind separat zu ermitteln. Eingabe nur erforderlich, falls in den Varianten unterschiedliche Kosten auftreten. Bei Sanierungen sind nur die Wartungs- und Betriebskosten für die technischen Anlagen einzutragen.
E45 | Sonstige Kosten
Eingabe, falls in den Varianten unterschiedliche Kosten auftreten
Anregungen und Problemberichte können gerichtet werden an: Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen Abraham-Lincoln-Straße 38 - 42 65189 Wiesbaden Tel.: 0611 89051-0 e-mail: Info.Zentrale@lbih.hessen.de
Note on C61: Hadamik, Markus (HMdF): Für Erneuerung, Ersatz oder erstmaligen Einbau von Bauteilen werden entsprechende U-Werte in der Richtlinie energieeffizientes Bauen und Sanieren definiert; vergleichbar mit den Vorgaben für die Bundesgebäude (Anlage Tabelle 3 zu Energieeffizienzfestlegungen Bundesgebäude).

## Eingabe
Muster 6 C
Variantenvergleich Eingabeblatt
| Version 4 vom 28.08.2023 | [13 empty] | Blatt 1 von 1
Projekt-Daten
E01 |  | Baumaßnahme:
E02 |  | Projekt-Nummer: |  |  |  |  | A.04nn.yynnnn
E03 |  | Nutzung
#REF!
Aufsteller- /in (Eingabedaten)
E04 |  |  | Name | [7 empty] | Firma
Funktion
E05 |  |  | Tel | [7 empty] | Straße
E06 |  |  | Fax | [7 empty] | PLZ Ort
E07 |  |  | e-mail
E08 |  |  | Bearbeitungsstand (Datum) |  |  |  | XX.XX.2023
Unterschrift
Gemeinsame Randbedingungen
|  | Finanzmathematische Ansätze | [8 empty] | Preissteigerungssätze
E09 |  |  | Zinssatz |  | 1% | p.a. |  |  |  |  | Wärme |  | 5% | p.a.
E10 |  |  | Betrachtungszeit |  | 30 | Jahre |  |  |  |  | Strom |  | 5% | p.a.
E11 | [10 empty] | Wasser |  | 5% | p.a.
E12 | [10 empty] | Wartung/ Betrieb |  | 2% | p.a.
Flächendaten / Anforderungswert nach GEG
E13 |  |  | Nettogrundfläche nach GEG | [6 empty] | m² | PE-Bedarf Referenzgebäude zulässig |  |  | MWh / a
|  | Variantenspezifische Randbedingungen | [6 empty] | Blatt | 1 | von | 1
E14 |  | Variante | [5 empty] | 1 |  |  | 2 |  | 3
E15 |  |  | Variantenbezeichnung |  |  |  |  | Planungsvariante |  |  | Variante gem. HEG § 9 |  | Alternativ-Variante
E16 |  |  | Energetische Einordnung
E17 |  |  | Qualität Gebäudehülle | [10 empty] | %
E18 |  |  | Primärenergiebedarf | [10 empty] | MWh / a
E19 |  |  | Nutzenergiebed. Wärme | [10 empty] | MWh / a
Herstellkosten
E20 |  |  | KG 200 | [10 empty] | €
E21 |  |  | KG 300 | [10 empty] | €
E22 |  |  | KG 400 | [10 empty] | €
E25 |  |  | KG 700 | [10 empty] | €
End-Energie / Wasserbedarf im ersten Jahr
E26 |  |  | Wärmequelle 1
E27 |  |  | Emissionfaktor WQ1 | [10 empty] | kg/MWh
E28 |  |  | Wärmepreis 1 | [10 empty] | € / MWh
E29 |  |  | Endenergiemenge Quelle 1 | [10 empty] | MWh / a
E30 |  |  | Wärmequelle 2 |  |  | 1)
E31 |  |  | Emissionfaktor WQ2 |  |  | 1) | [7 empty] | kg/MWh
E32 |  |  | Wärmepreis 2 |  |  | 1) | [7 empty] | € / MWh
E33 |  |  | Endenergiemengel Quelle 2 |  |  | 1) | [7 empty] | MWh / a
E34 |  |  | Emissionfaktor Strom | [10 empty] | kg/MWh
E35 |  |  | Strompreis | [10 empty] | € / MWh
E36 |  |  | Strombedarf | [10 empty] | MWh / a
E37 |  |  | Vergütung Eigenerzeugung |  |  | 1) | [7 empty] | € / MWh
E38 |  |  | Laufzeit feste Vergütung |  |  | 1) | [7 empty] | a
E39 |  |  | Menge Eigenerzeugung |  |  | 1) | [7 empty] | MWh / a
E40 |  |  | Wasserpreis |  |  | 2) | [7 empty] | € / m³
E41 |  |  | Wassermenge |  |  | 2) | [7 empty] | m³ / a
E42 |  |  | Abwasserpreis |  |  | 2) | [7 empty] | € / m³
E43 |  |  | Abwassermenge |  |  | 2) | [7 empty] | m³ / a
Wartung / Betrieb / Instandhaltung im ersten Jahr
E44 |  |  | Wartung / Betrieb |  |  | 2) | [7 empty] | € / a
Sonstige Kosten im ersten Jahr
E45 |  |  | Sonstige Kosten |  |  | 2) | [7 empty] | € / a
1) Eingabe sofern vorhanden
2) Eingabe sofern variantenabhängig unterschiedliche Mengen- oder Kostenansätze gelten
Note on I9: Projekt-Bezeichnung
Note on I10: SAP Projekt-Nummer (A.04nn.yynnnn)
Note on I11: Eingabe: - Neubau Büro- und Verwaltungsgebäude - Sanierung Büro- und Verwaltungsgebäude - Neubau sonstige Nutzung - Sanierung sonstige Nutzung
Note on G32: Betrachtungszeitraum i.d.R. 30 Jahre
Note on D39: Beheizte und / oder gekühlte Nettogrundfläche (Energiebezugsfläche)
Note on N39: zulässiger Jahres-Primärenergiebedarf des Referenzgebäudes gemäß DIN V 18599
Note on L42: Werden mehr als 3 Varianten verglichen, sind mehrere Arbeitsmappen (Dateien) "Variantenvergleich" anzulegen. Hier ist die laufende Nummer des vorliegenden Blattes einzugeben
Note on O42: Werden mehr als 3 Varianten verglichen, sind mehrere Arbeitsmappen (Dateien) "Variantenvergleich" anzulegen. Hier ist die Gesamtzahl der Blätter anzugeben.
Note on D50: Den Bezug für die Anforderung bildet eine Gebäudehülle mit Bauteilqualitäten gemäß GEG Anlage 3 Die Unterschreitung ist als positiver Prozentwert einzugeben.
Note on D52: Primärenergiebedarf gemäß GEG-Berechnung
Note on D54: Nutzenergiebedarf für Wärme (Beheizung und Warmwasserbereitung) gemäß GEG-Berechnung.
Note on D64: Beschreibung der Wärmeversorgung, z.B. Gas, Pellets, Fernwärme
Note on D65: Vorschlagswerte für Standard-Emissionsfaktoren siehe Tabellenblatt: Std_Emissionsfaktoren
Note on D66: Wärmepreis in €/MWh für Endenergie der Wärmequelle 1
Note on D67: Endenergie in MWh/a, die durch Wärmequelle 1 verbraucht wird.
Note on D68: Beschreibung der Wärme-versorgung, z.B. Gas, Pellets, Fernwärme
Note on D69: Vorschlagswerte für Standard-Emissionsfaktoren siehe Tabellenblatt: Std_Emissionsfaktoren
Note on D70: Wärmepreis in €/MWh für Endenergie der Wärmequelle 2
Note on D71: Endenergie in MWh/a, die durch Wärmequelle 2 verbraucht wird.
Note on D73: Vorschlagswerte für Standard-Emissionsfaktoren siehe Tabellenblatt: Std_Emissionsfaktoren Strom
Note on D75: Strombedarf ohne Strom für Wärmeversorgung
Note on D76: Einspeisevergütung für eigenerzeugte Energie (Strom) Das Eingabefeld kann auch verwendet werden um andere Vergünstigungen zu berechnen, die mit der unten angegebenen "Menge Eigenerzeugung" berechnet werden können.
Note on D77: Laufzeit für die Einspeisevergütung oder andere Vergünstigungen / Erstattungen. Im Anschluss an die hier angegebene Laufzeit wird bis zum Ende des Betrachtungszeitraums zur Berechnung automatisch die Ersparnis von Energiebezug eingesetzt (Menge Eigenerzeugung mit dem Strompreis multipliziert und von den Kosten für Verbräuche subtrahiert).
Note on D78: Jahresmenge der Eigenerzeugung

## Variantenvergleich
Muster 6 C
Variantenvergleich Hessisches Modell Ergebnisblatt
Version 4 vom 28.08.2023 | [6 empty] | Blatt 1 von 1
Projekt: |  | 0
Projekt-Nr: |  | A.04nn.yynnnn
Nutzung: |  | 0
Bearbeitungsstand: |  | XX.XX.2023
Aufgestellt von: |  | 0
Variantenvergleich
Variante |  | 1 |  | 2 |  | 3
|  | Planungsvariante |  | Variante gem. HEG § 9 |  | Alternativ-Variante
|  | 0% |  | 0% |  | 0%
0.1 | Qualität Gebäudehülle | GEG - 0 % |  | - |  | -
0.2 | Primärenergiebedarf | 0 |  | 0 |  | 0
0.3 | Unterschreitung PE-Bedarf | - |  | - |  | -
|  | Investition | Annuität | Investition | Annuität | Investition | Annuität
|  | € | €/a | € | €/a | € | €/a
1 | Ausgewählte Herstellkosten
1.a | KG 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.b | KG 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.c | KG 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.d | KG 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Summen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Abweichung Kosten gegenüber Variante 1 | Kosten für Variante 1 fehlen |  | - |  | -
| Barwerte Herstellkosten | - |  | - |  | -
| Annuität Herstellkosten |  | - |  | - |  | -
2 | Ausgewählte | Barwerte für | Nutzungskosten | Barwerte für | Nutzungskosten | Barwerte für | Nutzungskosten
| Nutzungskosten | 30 Jahre | €/a | 30 Jahre | €/a | 30 Jahre | €/a
2.a | Ausgewählte Betriebskosten
2.a 1 | Wärme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 a 2 | Strom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 a 3 | Strom Einspeisung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 a 4 | Wasser + Abwasser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 a 5 | Wartung / Instandhaltung /Betrieb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.b | Ausgewähle Instandsetzungs- kosten |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Barwerte Nutzungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EnEV 2009
3 | Sonstige Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Summen
4.1 | Herstellkosten | - | 0 | - | 0 | - | 0
4.2 | Nutzungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Sonstige Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.d | Einsparungen Nutzungskosten | 0 |  | 0 |  | 0
5.e | Barwert der Einsparungen |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
5 | Wirtschaftlichkeits - Kenndaten
5.1 | Barwert gesamt | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 | 0 | maxVarianten
|  | - |  | - |  | -
5.2 | Annuität gesamt |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.3 | Amortisationsdauer | unbewertet |  | unbewertet |  | unbewertet
| Minderk. Betrieb | - |  | - |  | -
| Mehrkosten Invest | - |  | - |  | -
5.3 | Rang (Barwert) | unbewertet |  | unbewertet |  | unbewertet
6 | CO²e Emissionen
6.1a | CO² Emissionen [t/a] | - |  | - |  | -
6.1 | CO²e Emissionen [t/a] | - |  | - |  | -
6.2 | Emissionen [t/30a] | - |  | - |  | -
6.3 | Minderung 30 Jahre | - |  | - |  | -
7 | CO²e Vermeidungskosten
| Mehrkosten Barwert | - |  | - |  | -
| Hilfszeile Barwert | -1 |  | -1 |  | -1
| Barwert max Emiss | -1 |  | -1 |  | -1
7.1 | Bezug Barwert | - |  | - |  | -
| Mehrkosten Invest | - |  | - |  | -
| Hilfszeile Invest | -1 |  | -1 |  | -1
| Invest max Emiss | -1 |  | -1 |  | -1
7.2 | Bezug Investition | - |  | - |  | -
8 | Spezifische Nutzenergie-Bedarfswerte
| Mehrkosten Barwert | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| Hilfszeile Barwert | -1 |  | -1 |  | -1
| Barwert max Emiss | -1 |  | -1 |  | -1
8.1 | Heizung / Wwasser | - |  | - |  | -
8.2 | Elektrizität | - |  | - |  | -
8.3 | Summe | - |  | - |  | -
9 | nachrichtlich: CO² Emissionen mit Ökostrom ohne Vorkette für Maßnahmen aus dem COME-Projekt
9.1 | CO² Emissionen [t/a] | - |  | - |  | -
9.2 | Emissionen [t/30a] | - |  | - |  | -
9.3 | Minderung 30 Jahre | - |  | - |  | -
Note on D22: Berechnung der Annuität nach dem Verfahren im Detailblatt ohne Berücksichtigung derr Preissteiterung und ohne Betrachtung von Restwerten
Note on B65: Summenbildung der Emissionen

## Std_Emissionsfaktoren
Version 4 vom 28.08.2023
Standard Emissionsfaktoren ohne Vorkette
Angaben aus CO2-Bilanz 2021 der Landesverwaltung Hessen
Strom | ohne Vorketten
Strommix | 420 | kgCO2/MWh
BHKW Strom | 0 | kgCO2/MWh
Fernwärme Nahwärme
Fernwärme Mix HKW | 210.6 | kgCO2/MWh
Fernwärme Kassel | 90 | kgCO2/MWh
Fernwärme FFM | 175.2 | kgCO2/MWh
Fernwärme (Uni) Marburg | 148.5 | kgCO2/MWh
Fernwärme (Uni) Gießen | 139.82 | kgCO2/MWh
Nahwärme TU Darmstadt | 225 | kgCO2/MWh
Erdgas | ohne Vorkette
Erdgas H | 201.6 | kgCO2/MWh
Heizöl | ohne Vorkette
EF Heizöl EL | 266.8 | kgCO2/MWh
Flüssiggas | ohne Vorkette
EF Flüssigas | 155.7 | kgCO2/MWh
Sonne | ohne Vorkette
Photovoltaik | 0 | kgCO2/MWh
Solarthermie | 0 | kgCO2/MWh
Holzpellets | ohne Vorkette
EF Holzpellets | 0 | kgCO2/MWh
Hackschnitzel | ohne Vorkette
EF Hackschnitzel | 0 | kgCO2/MWh
kJ
1
4.1868
3600
29308
41868
31736
Bezeichnung, Erläuterung
Joule
Calorie
Wattstunde
(Kilogramm) Steinkohleeinheit
(Kilogramm) Rohöleinheit
Oil Equivalent
Kubikmeter Erdgas
British Thermal Unit
Kilopondmeter
erg
Elektronenvolt
Note on C9: Die Emissionen aus der Verbrennung sind der Wärme zuzuordnen
Note on C15: Nach GEG-Berechnung 0

## V1 (hidden)
Version 4 vom 28.08.2023
Variante 1 Planungsvariante:
Kalkulationszinssatz |  | 1% | p.a.
Betrachtungszeitraum |  | 30 | Jahre
|  | Wärme |  | Strom |  | Einspeisevergütung |  | Wasser / Abwasser |  | Wartung / Betrieb / Instandhaltung |  | Sonstige Kosten
Preissteigerung |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 2% |  | 2%
| Abzinsungsfaktor | Jahreskosten | Barwerte | Jahreskosten | Barwerte | Jahresertrag | Barwerte | Jahreskosten | Barwerte | Jahreskosten | Barwerte | Jahreskosten | Barwerte
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0.9901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0.9803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0.97059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0.96098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0.95147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0.94205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0.93272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0.92348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0.91434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0.90529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0.89632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0.88745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0.87866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0.86996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0.86135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0.85282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0.84438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0.83602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0.82774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0.81954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0.81143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0.8034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0.79544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0.78757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0.77977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0.77205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0.7644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0.75684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0.74934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0.74192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 0.73458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0.7273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 0.7201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 0.71297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 0.70591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 0.69892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 0.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 0.68515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 0.67837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0.67165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 0.65842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 0.6519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 0.64545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 0.63905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 0.63273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 0.62646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 0.62026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 0.61412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 0.60804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summe Jahre |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## V2 (hidden)
Version 4 vom 28.08.2023
Variante 2 Variante gem. HEG § 9:
Kalkulationszinssatz |  | 1% | p.a.
Betrachtungszeitraum |  | 30 | Jahre
|  | Wärme |  | Strom |  | Einspeisevergütung |  | Wasser / Abwasser |  | Wartung / Betrieb / Instandhaltung |  | Sonstige Kosten
Preissteigerung |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 2% |  | 2%
| Abzinsungsfaktor | Jahreskosten | Barwerte | Jahreskosten | Barwerte | Jahresertrag | Barwerte | Jahreskosten | Barwerte | Jahreskosten | Barwerte | Jahreskosten | Barwerte
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0.9901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0.9803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0.97059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0.96098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0.95147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0.94205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0.93272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0.92348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0.91434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0.90529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0.89632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0.88745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0.87866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0.86996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0.86135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0.85282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0.84438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0.83602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0.82774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0.81954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0.81143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0.8034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0.79544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0.78757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0.77977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0.77205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0.7644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0.75684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0.74934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0.74192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 0.73458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0.7273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 0.7201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 0.71297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 0.70591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 0.69892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 0.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 0.68515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 0.67837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0.67165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 0.65842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 0.6519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 0.64545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 0.63905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 0.63273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 0.62646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 0.62026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 0.61412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 0.60804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summe Jahre |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## V3 (hidden)
Version 4 vom 28.08.2023
#REF!
Kalkulationszinssatz |  | 1% | p.a.
Betrachtungszeitraum |  | 30 | Jahre
|  | Wärme |  | Strom |  | Einspeisevergütung |  | Wasser / Abwasser |  | Wartung / Betrieb / Instandhaltung |  | Sonstige Kosten
Preissteigerung |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 2% |  | 2%
| Abzinsungsfaktor | Jahreskosten | Barwerte | Jahreskosten | Barwerte | Jahresertrag | Barwerte | Jahreskosten | Barwerte | Jahreskosten | Barwerte | Jahreskosten | Barwerte
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0.9901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0.9803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0.97059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0.96098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0.95147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0.94205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0.93272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0.92348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0.91434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0.90529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0.89632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0.88745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0.87866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0.86996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0.86135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0.85282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0.84438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0.83602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0.82774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0.81954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0.81143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0.8034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0.79544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0.78757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0.77977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0.77205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0.7644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0.75684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0.74934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0.74192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 0.73458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0.7273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 0.7201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 0.71297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 0.70591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 0.69892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 0.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 0.68515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 0.67837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0.67165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 0.65842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 0.6519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 0.64545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 0.63905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 0.63273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 0.62646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 0.62026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 0.61412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 0.60804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summe Jahre |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Berechnungsmodus (hidden)
Variantenblätter V1, V2, V3
Die Berechnungen für die Wirtschaftlichkeitskennzahlen erfolgen auf den Blättern V1- V3 in gleicher Weise für die Varianten
Die Berechnungen sind bis zu einem Betrachtungszeitraum von 50 Jahren ausgelegt.
Die Werte nach dem Ende des Betrachgungszeitraums werden auf Null gesetzt.
Spalte | Erklärung
A | Exponent für die Zinseszinsrechnung
B | Abzinsungsfaktor
C | Zeile 8 | Jahreskosten für das erste Jahr aus den Eingabedaten
| Zeilen 9-58 | Erhöhung der Jahreskosten um die Preissteigerungsrate
| Zeile 60 | Summe aller Jahreskosten
D | Zeile 8 | Barwert für das erste Jahr aus Zelle C8
| Zeilen 9-58 | Barwert für Folgejahre aus Zellen C9 ff
| Zeile 60 | Summe aller Barwerte, wird ins Blatt Wirtschaftlichkeitsvergleich übernommen
Das vorstehende Schema wiederholt sich für alle Betriebs- und Versorgungsarten.
Bei der Einspeisevergütung wird für die Dauer der Einspeisevergütung mit dem festen Wert gerechnet. Nach dem Ablauf der Einspeisevergütung erfolgt die Berechnung mit den Strompreisen.
Blatt Wirtschaftlichkeit_Vergleich
1 Ausgewählte Herstellkosten
Die Investitionskosten werden vom Eingabeblatt übernommen
Die Annuitäten der Investition werden mit der excel-Funktion rmz berechnet
2 Ausgewählte Nutzungskosten
Die Barwerte werden aus den Summen in Zeile 60 der Spalte Barwert der Arbeitsblätter V1, V2 und V3 übernommen
Die Annuitäten werden durch Divisionn der Summen in Zeile 60 der Spalte Jahreskosten der Arbeitsblätter V1, V2 und V3 durch den Betrachtungszeitraum (Jahre) ermittelt.
3 Sonstige Kosten
Berechnung analog zu "Ausgewählte Nutzungskosten"
4 Summen
Zusammenstellung der Summen der Abschnitte 1-3
5 Wirtschaftlichkeitskenndaten
| Barwert gesamt |  | Summe der Barwerte aus Ziff. 4
| Annuität gesamt |  | Summe der Annuitäten aus Ziff. 4
| Amortisationsdauer |  | Gibt die Amortisationsdauer der Variante gegenüber der kostenminimalen Variante an.
| Rang (Barwert) |  | Gibt an, welche Variante nach ihrem Barwert die wirtschaftlichste ist (Rang = 1 ist wirtschaftlichste)
6 CO2 - Emissionen
| CO2 - Emissionen [t/a] |  | jährliche CO2 - Emissionen
| Emissionen [t/xxa] |  | Gesamt-Emissionen im Betrachtungszeitraum
| Minderung xx Jahre |  | Emissionminderung (in Tonnen) der Variante gegenüber der Variante mit maximalen Emissionen im Betrachtunszeitraum von xx Jahren (großer Wert günstig)
7 CO2 - Vermeidungskosten
| Bezug Barwert |  | Vermeidungskosten bezogen auf den Kostenkennwert aus der Barwertbetrachtung
| Bezug Invest |  | Vermeidungskosten bezogen auf den Kostenkennwert Investitionskosten
|  | maxCO2: |  | Variante mit maximalem CO2-Ausstoß
|  | xxx € / t Gutschrift |  | Kostenkennwert ist niedriger als bei Variante mit maximalem CO2-Ausstoß. Variante verursacht geringere Emissionen. Großer Zahlenwert günstiger als kleiner Zahlenwert.
|  | xxx € / t Kosten |  | Kostenkennwert ist höher als bei Variante mit maximalem CO2-Ausstoß. Variante verursacht geringere Emissionen. Kleiner Zahlenwert günstiger als großer Zahlenwert.
Gutschrift günstiger als Kosten
8 Spezifische Nutzenergie-Bedarfswerte
Flächenbezogene Bedarfswerte für die Nutzenergie

## Versionsinformationen
Version 4 vom 28.08.2023
Version 3 vom 17.03.2021:
Rechenblatt aus Version 2d neu aufgesetzt
Tabellenblatt Variantenvergleich: Herstellkosten in Barwertberechnung integriert
Version 4 vom 28.08.2023:
Variantenausbildung und Ausfüllhinweise hinsichtlich der Anforderungen gemäß HEG §9, Richtlinie energieeffizientes Bauen und Sanieren, HKlimaG § 6 angepasst.
Tabellenblatt Eingabe, Spalte 1: Planungsvariante
Tabellenblatt Eingabe, Spalte 2: Variante gem. HEG § 9
Tabellenblatt Eingabe, Spalte 3: Alternativ-Variante zur Planungsvariante
Nachweis der Mehrkosten gegenüber der Umsetzung nach gesetzlichen Mindestanforderungen entfällt